## Lapas2
VšĮ Velžio komunalinis ūkis
INFORMACIJA APIE 2020 M. ŠILUMOS POREIKĮ, GAMYBĄ IR ĮSIGIJIMĄ
Laikotarpis, mėn. | Faktinis šilumos poreikis, MWh | Savo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis, MWh | Nupirktas iš nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos kiekis, MWh
SAUSIS | 2757.862 | 2757.862 | 0
VASARIS | 2479.228 | 2479.228 | 0
KOVAS | 2497.887 | 2497.887 | 0
BALANDIS | 1276.195 | 1276.195 | 0
GEGUŽĖ | 6.769 | 6.769 | 0
BIRŽELIS | 7.559 | 7.559 | 0
LIEPA | 4.769 | 4.769 | 0
RUGPJŪTIS | 4.236 | 4.236 | 0
RUGSĖJIS | 13.388 | 13.388 | 0
SPALIS | 1025.533 | 1025.533 | 0
0
0
IŠ VISO: | 10073.426 | 10073.426 | 0
Pagal viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo 27.9 punktą VšĮ Velžio komunalinis
ūkis informacijos neteikia, nes iš nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos neperkame
ir potencialių prijungimų prie šilumos perdavimo tinklų nėra.